庆元县劣V类小微水体及治理方案清单

| 序号 | 县 （市、区） | 乡镇 （街道） | 行政村 | 小微水体 | 主要成因 | 主要 治理措施 | 整改 情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类别 | 名称 |  |  |  | 姓名 | 职务 |
| 1 | 庆元县 | 濛洲街道 | 大济村 | 小溪 | 2小溪 | 出水位置 | 整治出水位 | 已整改 | 叶利民 | 党工委书记 |
| 2 | 庆元县 | 濛洲街道 | 大济村 | 小溪 | 3小溪 | 农业污染源 | 清理垃圾、劝导农户 | 已整改 | 叶利民 | 党工委书记 |
| 3 | 庆元县 | 濛洲街道 | 大济村 | 小溪 | 4小溪 | 死水囤积 | 垫高沟中段 | 已整改 | 叶利民 | 党工委书记 |
| 4 | 庆元县 | 濛洲街道 | 大济村 | 小溪 | 5小坑溪 | 污染源排放 | 清理垃圾 | 已整改 | 叶利民 | 党工委书记 |
| 5 | 庆元县 | 濛洲街道 | 大济村 | 小池塘 | 1黄潭 | 淤泥淤积 | 清淤 | 已整改 | 叶利民 | 党工委书记 |
| 6 | 庆元县 | 濛洲街道 | 大济村 | 小池塘 | 2双坑口 | 淤泥淤积 | 清淤 | 已整改 | 叶利民 | 党工委书记 |
| 7 | 庆元县 | 濛洲街道 | 下庄亭 | 小溪 | 2村内 | 污染源排放 | 清理垃圾、劝导农户 | 已整改 | 叶利民 | 党工委书记 |
| 8 | 庆元县 | 濛洲街道 | 垟心村 | 小沟（渠） | 2村口 | 污染源排放 | 及时保洁 | 已整改 | 叶利民 | 党工委书记 |
| 9 | 庆元县 | 濛洲街道 | 周墩村 | 小沟（渠） | 1公路沟老毛 | 淤泥淤积 | 清淤 | 已整改 | 叶利民 | 党工委书记 |
| 10 | 庆元县 | 濛洲街道 | 田墩村 | 小沟（渠） | 1村下 | 截污纳管不到位 | 清淤清垃圾 | 已整改 | 叶利民 | 党工委书记 |
| 11 | 庆元县 | 濛洲街道 | 半湾村 | 小池塘 | 1路下 | 淤泥淤积 | 清淤清垃圾 | 已整改 | 叶利民 | 党工委书记 |
| 12 | 庆元县 | 松源街道 | 西门村 | 小沟（渠） | 西门村 | 淤泥淤积 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 刘利明 | 党工委书记 |
| 13 | 庆元县 | 松源街道 | 西门村 | 小沟（渠） | 西门村 | 淤泥淤积 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 刘利明 | 党工委书记 |
| 14 | 庆元县 | 松源街道 | 坑西村 | 小沟（渠） | 坑西村 | 淤泥淤积 | 清理垃圾淤泥 | 2017.5 | 刘利明 | 党工委书记 |
| 15 | 庆元县 | 松源街道 | 五一村 | 小溪 | 五一村 | 淤泥淤积 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 刘利明 | 党工委书记 |
| 16 | 庆元县 | 松源街道 | 五二村 | 小沟（渠） | 五二村 | 淤泥淤积 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 刘利明 | 党工委书记 |
| 17 | 庆元县 | 屏都街道 | 八二村 | 小沟（渠） | 八二村 | 截污纳管不到位 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 全开林 | 党工委书记 |
| 18 | 庆元县 | 屏都街道 | 八二村 | 小沟（渠） | 八二村 | 截污纳管不到位 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 全开林 | 党工委书记 |
| 19 | 庆元县 | 屏都街道 | 八二村 | 小沟（渠） | 八二村 | 截污纳管不到位 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 全开林 | 党工委书记 |
| 20 | 庆元县 | 屏都街道 | 八三村 | 小沟（渠） | 八三村 | 截污纳管不到位 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 全开林 | 党工委书记 |
| 21 | 庆元县 | 屏都街道 | 八三村 | 小沟（渠） | 八三村 | 截污纳管不到位 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 全开林 | 党工委书记 |
| 22 | 庆元县 | 屏都街道 | 八三村 | 小沟（渠） | 八三村 | 截污纳管不到位 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 全开林 | 党工委书记 |
| 23 | 庆元县 | 屏都街道 | 八三村 | 小沟（渠） | 八三村 | 截污纳管不到位 | 清理垃圾淤泥 | 2017.5 | 全开林 | 党工委书记 |
| 24 | 庆元县 | 屏都街道 | 八三村 | 小沟（渠） | 八三村 | 截污纳管不到位 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 全开林 | 党工委书记 |
| 25 | 庆元县 | 屏都街道 | 八三村 | 小沟（渠） | 八三村 | 截污纳管不到位 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 全开林 | 党工委书记 |
| 26 | 庆元县 | 屏都街道 | 八三村 | 小沟（渠） | 八三村 | 截污纳管不到位 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 全开林 | 党工委书记 |
| 27 | 庆元县 | 屏都街道 | 八三村 | 小沟（渠） | 八三村 | 截污纳管不到位 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 全开林 | 党工委书记 |
| 28 | 庆元县 | 屏都街道 | 八三村 | 小沟（渠） | 八三村 | 截污纳管不到位 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 全开林 | 党工委书记 |
| 29 | 庆元县 | 屏都街道 | 八三村 | 小沟（渠） | 八三村 | 截污纳管不到位 | 清理垃圾淤泥 | 2017.5 | 全开林 | 党工委书记 |
| 30 | 庆元县 | 屏都街道 | 八三村 | 小沟（渠） | 八三村 | 截污纳管不到位 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 全开林 | 党工委书记 |
| 31 | 庆元县 | 屏都街道 | 八三村 | 小沟（渠） | 八三村 | 截污纳管不到位 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 全开林 | 党工委书记 |
| 32 | 庆元县 | 屏都街道 | 八三村 | 小沟（渠） | 八三村 | 截污纳管不到位 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 全开林 | 党工委书记 |
| 33 | 庆元县 | 屏都街道 | 八一村 | 小沟（渠） | 八一村 | 截污纳管不到位 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 全开林 | 党工委书记 |
| 34 | 庆元县 | 屏都街道 | 八一村 | 小沟（渠） | 八一村 | 截污纳管不到位 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 全开林 | 党工委书记 |
| 35 | 庆元县 | 屏都街道 | 八一村 | 小沟（渠） | 八一村 | 截污纳管不到位 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 全开林 | 党工委书记 |
| 36 | 庆元县 | 屏都街道 | 八一村 | 小沟（渠） | 八一村 | 截污纳管不到位 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 全开林 | 党工委书记 |
| 37 | 庆元县 | 屏都街道 | 八一村 | 小沟（渠） | 八一村 | 截污纳管不到位 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 全开林 | 党工委书记 |
| 38 | 庆元县 | 屏都街道 | 八一村 | 小沟（渠） | 八一村 | 截污纳管不到位 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 全开林 | 党工委书记 |
| 39 | 庆元县 | 屏都街道 | 八一村 | 小沟（渠） | 八一村 | 截污纳管不到位 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 全开林 | 党工委书记 |
| 40 | 庆元县 | 屏都街道 | 八一村 | 小沟（渠） | 八一村 | 截污纳管不到位 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 全开林 | 党工委书记 |
| 41 | 庆元县 | 屏都街道 | 八一村 | 小沟（渠） | 八一村 | 截污纳管不到位 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 全开林 | 党工委书记 |
| 42 | 庆元县 | 屏都街道 | 八一村 | 小池塘 | 八一村 | 淤泥淤积 | 清理垃圾淤泥 | 2017.5 | 全开林 | 党工委书记 |
| 43 | 庆元县 | 屏都街道 | 菊水村 | 小池塘 | 菊水村 | 淤泥淤积 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 全开林 | 党工委书记 |
| 44 | 庆元县 | 屏都街道 | 洋背村 | 小池塘 | 洋背村 | 淤泥淤积 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 全开林 | 党工委书记 |
| 45 | 庆元县 | 屏都街道 | 洋背村 | 小池塘 | 洋背村 | 淤泥淤积 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 全开林 | 党工委书记 |
| 46 | 庆元县 | 黄田镇 | 黄坞村 | 小沟（渠） | 黄坞村 | 截污纳管不到位 | 截污纳管 | 已整改 | 方军 | 党委书记 |
| 47 | 庆元县 | 黄田镇 | 黄坞村 | 小沟（渠） | 黄坞村 | 截污纳管不到位 | 截污纳管 | 已整改 | 方军 | 党委书记 |
| 48 | 庆元县 | 黄田镇 | 曹岭村 | 小溪 | 曹岭村 | 污染源排放 | 清理垃圾 | 已整改 | 方军 | 党委书记 |
| 49 | 庆元县 | 黄田镇 | 曹岭村 | 小溪 | 曹岭村 | 污染源排放 | 清理垃圾 | 已整改 | 方军 | 党委书记 |
| 50 | 庆元县 | 黄田镇 | 大坑村 | 小溪 | 大坑村 | 污染源排放 | 整治、搬离 | 已整改 | 方军 | 党委书记 |
| 51 | 庆元县 | 黄田镇 | 古岭坑村 | 小沟（渠） | 古岭坑村 | 截污纳管不到位 | 清理垃圾 | 已整改 | 方军 | 党委书记 |
| 52 | 庆元县 | 黄田镇 | 古岭坑村 | 小池塘 | 古岭坑村 | 淤泥淤积 | 清理淤泥，种植茭白 | 已整改 | 方军 | 党委书记 |
| 53 | 庆元县 | 竹口镇 | 竹上村 | 小沟（渠） | 竹上村 | 污染源排放 | 清淤、清污 | 已整改 | 黄嗣进 | 党委书记 |
| 54 | 庆元县 | 竹口镇 | 竹上村 | 小沟（渠） | 竹上村 | 污染源排放 | 清淤、清污 | 已整改 | 黄嗣进 | 党委书记 |
| 55 | 庆元县 | 竹口镇 | 竹中村 | 小沟（渠） | 竹中村 | 污染源排放 | 清淤、清污 | 已整改 | 黄嗣进 | 党委书记 |
| 56 | 庆元县 | 竹口镇 | 竹中村 | 小沟（渠） | 竹中村 | 污染源排放 | 清淤、清污 | 已整改 | 黄嗣进 | 党委书记 |
| 57 | 庆元县 | 竹口镇 | 竹中村 | 小池塘 | 竹中村 | 淤泥淤积 | 清淤、清污 | 已整改 | 黄嗣进 | 党委书记 |
| 58 | 庆元县 | 竹口镇 | 竹中村 | 小沟（渠） | 竹中村 | 污染源排放 | 清淤、清污 | 2017.5 | 黄嗣进 | 党委书记 |
| 59 | 庆元县 | 竹口镇 | 竹下村 | 小沟（渠） | 竹下村 | 污染源排放 | 清淤、清污 | 已整改 | 黄嗣进 | 党委书记 |
| 60 | 庆元县 | 竹口镇 | 竹下村 | 小沟（渠） | 竹下村 | 污染源排放 | 清淤、清污 | 已整改 | 黄嗣进 | 党委书记 |
| 61 | 庆元县 | 竹口镇 | 竹下村 | 小沟（渠） | 竹下村 | 污染源排放 | 清淤、清污 | 已整改 | 黄嗣进 | 党委书记 |
| 62 | 庆元县 | 竹口镇 | 竹下村 | 小沟（渠） | 竹下村 | 污染源排放 | 清淤、清污 | 已整改 | 黄嗣进 | 党委书记 |
| 63 | 庆元县 | 竹口镇 | 竹下村 | 小池塘 | 竹下村 | 淤泥淤积 | 清淤、清污 | 已整改 | 黄嗣进 | 党委书记 |
| 64 | 庆元县 | 竹口镇 | 大泽村 | 小沟（渠） | 大泽村 | 污染源排放 | 清淤、清污 | 2017.5 | 黄嗣进 | 党委书记 |
| 65 | 庆元县 | 竹口镇 | 黄坛村 | 小沟（渠） | 黄坛村 | 污染源排放 | 清淤、清污 | 已整改 | 黄嗣进 | 党委书记 |
| 66 | 庆元县 | 竹口镇 | 黄坛村 | 小沟（渠） | 黄坛村 | 污染源排放 | 清淤、清污 | 已整改 | 黄嗣进 | 党委书记 |
| 67 | 庆元县 | 竹口镇 | 崔家田村 | 小沟（渠） | 崔家田村 | 污染源排放 | 清淤、清污 | 已整改 | 黄嗣进 | 党委书记 |
| 68 | 庆元县 | 荷地镇 | 荷地村 | 小沟（渠） | 荷地村 | 污染源排放 | 清淤清垃圾 | 已整改 | 胡冬玲 | 党委书记 |
| 69 | 庆元县 | 荷地镇 | 荷地村 | 小沟（渠） | 荷地村 | 污染源排放 | 清淤清垃圾 | 已整改 | 胡冬玲 | 党委书记 |
| 70 | 庆元县 | 五大堡乡 | 盖竹村 | 小沟（渠） | 盖竹村11号 | 生活垃圾 | 新建垃圾焚烧池1座，实行垃圾分类；开展保洁行动 | 已整改 | 周利民 | 党委书记 |
| 71 | 庆元县 | 五大堡乡 | 盖竹村 | 小沟（渠） | 盖竹村12号 | 淤泥淤积 | 清淤行动 | 已整改 | 周利民 | 党委书记 |
| 72 | 庆元县 | 五大堡乡 | 西洋村 | 小沟（渠） | 西洋村27号 | 生活垃圾 | 保洁行动 | 已整改 | 周利民 | 党委书记 |
| 73 | 庆元县 | 五大堡乡 | 东山后村 | 小沟（渠） | 东山后村29号 | 生活垃圾 | 保洁行动 | 已整改 | 周利民 | 党委书记 |
| 74 | 庆元县 | 五大堡乡 | 天平马村 | 小沟（渠） | 天平马村30号 | 污染源排放 | 生猪统一改造，集中圈养，清淤 | 已整改 | 周利民 | 党委书记 |
| 75 | 庆元县 | 五大堡乡 | 五大堡村 | 小沟（渠） | 五大堡村32号 | 生活垃圾 | 保洁行动 | 已整改 | 周利民 | 党委书记 |
| 76 | 庆元县 | 岭头乡 | 杨家庄村 | 小沟（渠） | 杨家庄村2 | 污染源排放 | 清理垃圾 | 已整改 | 陈肖波 | 党委书记 |
| 77 | 庆元县 | 岭头乡 | 杨家庄村 | 小沟（渠） | 杨家庄村6 | 污染源排放 | 清理垃圾 | 已整改 | 陈肖波 | 党委书记 |
| 78 | 庆元县 | 岭头乡 | 杨家庄村 | 小沟（渠） | 杨家庄村11 | 污染源排放 | 清理垃圾 | 已整改 | 陈肖波 | 党委书记 |
| 79 | 庆元县 | 岭头乡 | 山翠湾村 | 小沟（渠） | 山翠湾村4 | 污染源排放 | 清理垃圾 | 已整改 | 陈肖波 | 党委书记 |
| 80 | 庆元县 | 岭头乡 | 小际头村 | 小沟（渠） | 小际头村2 | 污染源排放 | 清理垃圾 | 已整改 | 陈肖波 | 党委书记 |
| 81 | 庆元县 | 岭头乡 | 岭头村 | 小沟（渠） | 岭头村2 | 污染源排放 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 陈肖波 | 党委书记 |
| 82 | 庆元县 | 岭头乡 | 岭头村 | 小沟（渠） | 岭头村4 | 污染源排放 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 陈肖波 | 党委书记 |
| 83 | 庆元县 | 岭头乡 | 岭头村 | 小沟（渠） | 岭头村6 | 污染源排放 | 截污纳管，清理垃圾淤泥 | 已整改 | 陈肖波 | 党委书记 |
| 84 | 庆元县 | 张村乡 | 山丘村 | 小沟（渠） | 山丘村 | 污染源排放 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 叶文飞 | 党委书记 |
| 85 | 庆元县 | 张村乡 | 东川村 | 小沟（渠） | 东川村 | 污染源排放 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 叶文飞 | 党委书记 |
| 86 | 庆元县 | 张村乡 | 上吴坑村 | 小沟（渠） | 上吴坑村 | 污染源排放 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 叶文飞 | 党委书记 |
| 87 | 庆元县 | 张村乡 | 高洋村 | 小沟（渠） | 高洋村 | 污染源排放 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 叶文飞 | 党委书记 |
| 88 | 庆元县 | 张村乡 | 吴坑村 | 小溪 | 吴坑村 | 污染源排放 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 叶文飞 | 党委书记 |
| 89 | 庆元县 | 张村乡 | 库山村 | 小池塘 | 库山村 | 淤泥淤积 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 叶文飞 | 党委书记 |
| 90 | 庆元县 | 淤上乡 | 山根村 | 小沟（渠） | 山根村 | 污染源排放 | 处理污染源 | 2017.5 | 吴孚郎 | 党委书记 |
| 91 | 庆元县 | 淤上乡 | 山根村 | 小沟（渠） | 山根村 | 污染源排放 | 清理淤泥及排放源 | 已整改 | 吴孚郎 | 党委书记 |
| 92 | 庆元县 | 淤上乡 | 山根村 | 小沟（渠） | 山根村 | 污染源排放 | 清理淤泥 | 已整改 | 吴孚郎 | 党委书记 |
| 93 | 庆元县 | 淤上乡 | 淤上村 | 小沟（渠） | 淤上村 | 污染源排放 | 清理淤泥 | 已整改 | 吴孚郎 | 党委书记 |
| 94 | 庆元县 | 淤上乡 | 蒲潭村 | 小沟（渠） | 蒲潭村 | 污染源排放 | 清理淤泥 | 已整改 | 吴孚郎 | 党委书记 |
| 95 | 庆元县 | 淤上乡 | 蒲潭村 | 小沟（渠） | 蒲潭村 | 污染源排放 | 清理淤泥 | 已整改 | 吴孚郎 | 党委书记 |
| 96 | 庆元县 | 淤上乡 | 塘根村 | 小沟（渠） | 塘根村 | 污染源排放 | 清理淤泥 | 已整改 | 吴孚郎 | 党委书记 |
| 97 | 庆元县 | 淤上乡 | 坑口村 | 小沟（渠） | 坑口村 | 污染源排放 | 清理淤泥 | 已整改 | 吴孚郎 | 党委书记 |
| 98 | 庆元县 | 淤上乡 | 外童村 | 小沟（渠） | 外童村 | 污染源排放 | 处理污染源 | 已整改 | 吴孚郎 | 党委书记 |
| 99 | 庆元县 | 淤上乡 | 外童村 | 小沟（渠） | 外童村 | 污染源排放 | 清理淤泥 | 已整改 | 吴孚郎 | 党委书记 |
| 100 | 庆元县 | 淤上乡 | 吾田头 | 小沟（渠） | 吾田头 | 污染源排放 | 处理污染源 | 2017.5 | 吴孚郎 | 党委书记 |
| 101 | 庆元县 | 龙溪乡 | 转水村 | 小沟（渠） | 转水村 | 污染源排放 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 吴达校 | 党委书记 |
| 102 | 庆元县 | 龙溪乡 | 后洋坑村 | 小沟（渠） | 后洋坑村 | 污染源排放 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 吴达校 | 党委书记 |
| 103 | 庆元县 | 龙溪乡 | 西溪村 | 小沟（渠） | 西溪村 | 污染源排放 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 吴达校 | 党委书记 |
| 104 | 庆元县 | 龙溪乡 | 西溪村 | 小沟（渠） | 西溪村 | 污染源排放 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 吴达校 | 党委书记 |
| 105 | 庆元县 | 龙溪乡 | 西溪村 | 小沟（渠） | 西溪村 | 污染源排放 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 吴达校 | 党委书记 |
| 106 | 庆元县 | 龙溪乡 | 大毛坪村 | 小溪 | 大毛坪村 | 污染源排放 | 清理垃圾淤泥 | 已整改 | 吴达校 | 党委书记 |
| 107 | 庆元县 | 江根乡 | 坝头村 | 小池塘 | 坝头村 | 淤泥淤积 | 清淤 | 已整改 | 吴人豪 | 党委书记 |